## 设备
2024年9月拟采购医疗设备清单公示暨调研公告
备注：以下是年度计划需求详细部分，无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，性能要求仅为参考，不仅限于以下功能。欢迎供应商提供类似产品参加调研采购。
编号 | 设备名称 | 数量 | 类型 | 用途及需求 | 备注
9-1 | 固定式手术无影灯 | 2 | 设备 | 1、用途：为手术区域提供照明，通过调节灯的角度或抛光放射的角度，形成一种环形光照，确保手术视野清晰，减少阴影干扰，提高手术的精确度和安全。2、性能要求：（1）圆型灯头，灯头具有良好的层流穿透效果，减少散射炫光对局麻或者半麻病人的影响。（2）灯头操作轻捷，定位准确，确保使用不晃动。（3）灯盘及把手一体成型，操作方便，不影响清洁和操作。（4）中置手柄可耐受高温高压消毒；（5）深腔照明率达到100%，保证深腔手术照明无死角；（6）具备亮度提示和调节功能。 | 首次挂网
9-2 | 光子治疗仪 | 1 | 设备/耗材 | 1、用途：用于痤疮治疗、抗衰治疗，可治疗炎症肌肤或其他皮肤问题。2、性能要求：（1）峰值波长：蓝光光源峰值波长415nm（±15nm）、460nm（±20nm）；（2）光功率密度≥40mW/cm2。 | 首次挂网
9-3 | 分子杂交炉 | 1 | 设备 | 1、用途：用于各类RNA或DNA的检测，开展RNAscope技术实验。2、性能要求：（1）温度可调节范围至少包含室温10℃-60℃；（2）温度稳定性高于±1℃；（3）温度显示精度高于或等于0.5℃；（4）可提供最大相对湿度≥70%；（5）最大切片容量≥15张。 | 首次挂网
9-4 | 单通道注射泵 | 3 | 设备 | 1、用途：用于药物推注。2、性能要求：（1）操作界面直观、简单易于操作，有基本的报警提示；（2）有安全锁功能，防止患者误操作，确保注射的安全性，有交流电、直流电；（3）尺寸不宜过大，过重；（4）注射的速度精准，可兼容多种型号注射器使用。 | 首次挂网
9-5 | 多功能麻醉护理车 | 1 | 设备 | 1、用途：用于手术过程，或者微整注射等治疗过程物品的摆放。2、性能要求：三层四抽屉，台面高度97±5cm，配2个垃圾桶，带静音消轮，配储物式副工作台。 | 首次挂网
9-6 | 多功能护理车 | 2 | 设备 | 1、用途：提供治疗操作平台，放置常用医疗耗材。2、性能要求：三层三抽屉，第一、二层抽屉竖向均分4格，配8块活动隔板，第三层抽屉无需分隔；配挂板式可活动带盖大污物桶，万向静音轮。 | 首次挂网
9-7 | 自动体外除颤器（AED） | 1 | 设备 | 1、用途：急救设备,用于处理心脏骤停引起的恶性心律失常。2、性能要求：（1）手提式；（2）能量选择范围应包括：成人能量选择范围为100J、150J、170J、200J、300J、360J；小儿能量选择范围为10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J。（3）待机时间：>4年 | 首次挂网
6-4 | 磁振热治疗仪 | 1 | 设备 | 1、用途：适用于带状疱疹神经痛与银屑病关节痛等疼痛性疾病的辅助治疗。2、性能要求参考：（1）可以将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合的治疗；（2）具备双或四输出通道。 | 二次挂网
6-9 | 温度采集模块 | 1 | 设备 | 1、用途：监控冰箱实时温度，确保冰箱温度异常时能及时知晓并及时排障。2、性能要求参考：（1）无线连接，对药品保存箱有良好的信号接收能力。（2）温度精度控制误差不超过0.5℃。 | 二次挂网
4 | 面部图像拍照系统 | 1 | 设备 | 1、用途：研究和记录皮肤微观结构和皱纹，三定量测量皮肤粗糙度、皱纹和结节的形成。2、性能要求参考：（1）图像分辨率：≥4500万像素，（2）图像输出文件类型包含JPEG等 ，（3）每个位置拍摄图像数量：≧5张，每个位置拍摄图像时间5s±5s，（4）系统配置Windows10/11专业版系统，（5）处理器为I7/四核或更高处理器 | 第三次挂网

## 耗材
2024年9月拟采购医用耗材清单公示暨调研公告
备注：以下是年度计划需求详细部分，无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，性能要求仅为参考，不仅限于以下功能。欢迎供应商提供类似产品参加调研采购。
编号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 用途及需求 | 备注
9-1 | 医用皮肤凝胶（配套光子治疗仪） | 各类 | 套 | 安全性高，配套新申请光子治疗仪导光使用。 | 新申请光子治疗仪配套耗材
9-2 | 一次性使用皮肤点刺针 | 各种规格 | 枚 | 用于毛发专病（雄激素脱发及斑秃）微创无痛药物导入，开展微针联合米诺地尔治疗雄激素脱发，微针联合丙酸氟替卡松治疗斑秃；用于皮肤病（如：银屑病、特应性皮炎、神经性皮炎、痒疹、湿疹等）微创无痛药物导入，开展微针联合糖皮质激素外用药治疗银屑病、特应性皮炎、神经性皮炎、痒疹、湿疹等皮肤病。 | 原供应产品停产
6-4 | HLA-B1301基因检测试剂盒 | 各类规格 | 盒 | 用于检测风险HLA-B1301基因，为临床提供用药指导。 | 二次挂网
6-5 | 单纯疱疹病毒I型检测试剂盒(免疫荧光法) | 各类规格 | 盒 | 应用于疱疹病毒培养与鉴定项目，灵敏性大于95%，特异性大于95%。 | 二次挂网
6-8 | β-内酰胺酶试验试剂 | 各类规格 | 盒 | 用于细菌β-内酰胺酶鉴定的有证试剂。 | 二次挂网